四川省卫生和计划生育委员会办公室文件

川卫办发〔2017〕95号

四川省卫生和计划生育委员会办公室

关于进一步加强临床用血管理工作的通知

各市（州）卫生计生委，委直属及国家委在川医疗机构：

《医疗机构临床用血管理办法》（以下简称《办法》）实施以来，各地各单位本着开源节流的原则，切实加强临床用血管理，不断规范临床合理用血，在全省总手术量逐年攀升的情况下，无偿献血基本满足临床用血需求，以四川大学华西医院为代表的部分医疗机构，在年度总手术量逐年递增的基础上，出现了临床用血量不升反降的可喜局面。但我省临床用血供应仅为“紧平衡”，每千人口献血率仍低于全国平均水平，结构性、季节性缺血仍存在，择期手术推迟的情况时有发生，部分医疗机构临床用血管理意识淡薄，输血科（血库）设置不到位，自体输血开展率不高，微创手术等节约临床用血的新技术滞后，临床输血适应症把握不严格，输“营养血”、“安慰血”的情况还未杜绝，不仅严重威胁医疗安全，也削弱了人民群众对医改的获得感。为开源节流，全面做好采供用血工作，强化临床用血管理，切实提高临床合理用血水平，保障医疗质量和安全，现就有关事项通知如下：

一、加强临床用血管理工作重要性的认识

血液作为一种稀缺的不可再生资源，是维护人民群众身体健康、保障生命安全的“护卫舰”。随着我省医疗卫生事业的飞速发展，人民群众就医刚性需求不断释放，临床用血量逐年攀升，临床用血管理工作的重要性愈加凸显。各地各单位要深刻认识临床用血管理工作的重要性，增强做好临床用血管理工作的责任感和使命感，将加强临床用血管理工作作为缓解患者“看病难、看病贵”和深化公立医院改革工作的重要抓手，在“强认识、建机制、重管理、严考核”上下功夫，不断规范临床用血，提升临床科学合理用血水平，为人民群众提供更加安全、有效、便捷的医疗服务，切实改善群众就医体验。

二、加强临床用血设施设备和队伍建设

用血医疗机构承担临床用血安全主体责任，其法定代表人是临床用血管理工作的第一责任人。用血医疗机构要切实按照《办法》和《四川省输血科（血库）设置标准》要求，设立临床用血管理委员会或临床用血管理工作组，明确具体工作职责并切实运转，坚决杜绝临床用血管理组织空壳化。二级以上医疗机构均要设置输血科（血库），并负责全院临床用血管理、分析评价及血液治疗等工作。要进一步加大投入，加强输血科（血库）建设，完善输血科（血库）贮血专用低温冰箱、血浆融化机、血型血清学离心机等常规设施设备配置，开展ABO血型反定型和不规则抗体筛查等关键指标检测，定期开展室内质控，强化临床用血全链条质量管理。要加强临床用血专业技术人才队伍建设，优化输血科（血库）人力资源结构，合理核定绩效考核指标，严禁将输血科业务收入与该科室医务人员个人收入分配挂钩。要加强临床输血医师的培养，充分发挥临床输血医师在临床疑难输血病例会诊、临床合理用血指导等工作中的重要作用。

三、加强临床用血精细化管理水平

临床用血医疗机构要紧紧围绕临床用血入出库、储存、申请、审批、使用、评价、应急管理和不良事件监测报告等关键环节，制定并完善临床用血分级管理、大批量用血分级审批和输血前后用血评估等工作制度，加强临床用血信息化管理，逐步实现与采供血机构信息系统的互联互通，推动临床用血管理工作步入制度化、信息化、规范化管理轨道。要将输血病历质量作为医院病历质量管理的核心内容之一，定期开展输血治疗病程记录质量的督导检查。要使用指定采供血机构提供的血液，配合采供血机构建立血液库存动态预警机制，保障临床用血需求和正常医疗秩序。要建立应急用血管理制度及预案，明确启动预案的标准、程序及执行部门职责。要坚持目标导向，三级医院、有条件的二级医院和妇幼保健院要逐步提高自体输血占比，提高输血治疗效果和安全性。要提高是否输血综合分析能力，积极开展微创、可控性降压等新技术新手段，减少血液资源浪费。

四、加强临床合理用血宣传教育

各级卫生计生行政部门和医疗机构要加强医务人员临床科学合理用血知识的教育和培训，将临床用血相关知识培训纳入医务人员岗前培训和继续教育内容，制定年度血液管理工作宣传方案，结合卫生计生节日纪念日，多形式、多渠道宣传临床用血知识和相关法律法规，增强医务人员对科学合理用血工作的认识，营造科学合理用血和规范用血的良好氛围。用血医疗机构要建立临床用血培训相关制度，扎实开展临床合理用血知识全员培训，特别是做好输血科（血库）和临床用血重点科室医务人员的临床用血、无偿献血知识培训，不断强化医务人员临床用血的法制意识、质量意识和安全意识。

五、加强对临床用血工作的监督管理

各级卫生计生行政部门要加强辖区内医疗机构临床用血的日常监督管理，加大对临床用血违法违规行为的查处力度，对临床用血管理不规范的医疗机构以及医师，卫生行政部门应依法进行相应处理，情节严重的，追究医疗机构负责人的行政责任。要组织辖区内临床输血质控分中心、血站等机构，定期对医疗机构临床用血进行系统考核评价，督促医疗机构积极整改考评中发现的问题，并适时约谈问题突出的医疗机构负责人。要将临床用血管理纳入医疗机构考核指标体系，作为医疗机构年度考核、等级评审等工作的重要指标。用血医疗机构要建立以单病种、单位手术台次用血量等指标为主的临床用血自评体系及公示制度，定期分析临床科室用血情况，公示用血量前十位的科室和医生，并及时督促整改，落实奖惩。

我委委托省临床输血质控中心会同省血液安全管理中心，制定动态考核指标并组织考核评估，针对不同单病种特点，逐步制定主要单病种临床用血指南。考核评价结果将作为对各地卫生计生行政部门和医疗机构医疗质量管理工作的考评依据。各地应注意收集工作中好的做法和经验，并及时上报我委医政医管处。前期，我委组织省临床输血质控中心和省血液安全管理中心研究制定了《四川省临床用血考核评价实施细则》，随本通知一并印发，详见附件。

附件：四川省临床用血考核评价实施细则

四川省卫生和计划生育委员会办公室

2017年5月10日

附件

四川省临床用血考核评价实施细则

| 序号 | 考核内容 |  | 标准分 | 考核方法 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理评价 |  | 163（32.6%） |  |  |  |
| （一）临床用血领导组织机构及职责（19分） （一）临床用血领导组织机构及职责（19分） | 1、临床用血职能管理部门 | 有临床用血管理职能部门，职能部门定期对临床用血进行督导检查，对存在的问题进行追踪及效果评价，并有相关记录。 | 3 | 查相关文件及记录 | 有明确的临床用血管理职能部门。1分（查看文件，无文件不得分）；职能部门对临床用血进行督导检查，对存在的问题进行追踪及效果评价。2分（查看记录，无记录不得分）。 |  |
|  | 2、临床用血管理委员会或临床用血管理工作组 2、临床用血管理委员会或临床用血管理工作组 | 建立医疗机构临床用血管理委员会或临床用血管理工作组； | 16 16 | 查输血管理委员会或临床用血管理工作组相关文件、资料及记录 查输血管理委员会或临床用血管理工作组相关文件、资料及记录 | 有成立医疗机构临床用血管理委员会或临床用血管理工作组的文件，并明确职责。2分（无文件或职责，不得分）。 |  |
|  |  | 临床用血管理委员会或临床用血管理工作组履行以下工作职责： （1）制定本机构临床用血的规章制度并监督实施； （2）制定本机构临床用血计划，实行用血申请分级管理； （3）建立临床用血评价公示制度，对临床科室和医生进行合理用血评价、公示，并用于用血权限的认定； （4）建立用血管理评估与评价制度，内容至少包括：针对血液的来源和数量进行安全保障性评估；评价重点用血科室和用血模式；评价减少异体输血方案；评价自体输血适应性标准与方法；评估术前贫血干预的有效方法；评估临床输血控制目标和管理措施的效果等； （5）建立临床用血规范化培训及考核制度，包括新入职医师岗前培训考核和医护人员继续教育培训考核。培训内容至少包括：输血相关法律法规、合理输血、输血风险防范、无偿献血等相关知识。将输血纳入医师定期考核管理，输血科纳入住院医师（专科）培训轮转科室； （6）向公众宣传临床合理用血、无偿献血知识； （7）对本机构输血管理定期评价，分析用血趋势，持续改进输血工作。 |  |  | （1）有临床用血管理相关制度和实施细则，内容涵盖本机构输血管理的全过程；有详细的临床用血管理委员会或临床用血管理工作组活动记录、监督记录。2分（无记录不得分，内容不全酌情扣分） （2）制订本医疗机构临床用血计划。2分（无计划不得分） （3）建立临床用血评价公示制度。2分（无制度不得分，制度不全酌情扣分） （4）建立临床用血管理评估与评价制度，指标明确。2分（查看制度，无制度不得分，内容不全酌情扣分，扣完为止） （5）建立临床用血规范化培训及考核制度，指标明确，并实施培训。2分（查看制度及记录，无制度、未培训或考核不得分，内容不全酌情扣分，扣完为止） （6）向公众宣传临床合理用血、无偿献血知识。2分（查看宣传资料及记录，未宣传不得分） （7）按照输血管理制度对各科室开展的输血工作进行督导检查，对存在的问题进行追踪与改进效果评价，有持续改进输血工作的相关资料。2分（查看记录，无记录不得分，记录不全酌情扣分，扣完为止） |  |
| （二）临床用血制度 （34分） （二）临床用血制度 （34分） | 1、血液库存管理制度及血液保障制度 | 建立血液库存管理制度，包括用血计划制定、血液预订、血液入库、血液储存、血液发放及血液预警和调控等，应确保血液信息的溯源性；建立血液保障制度。 | 6 | 查相关文件及记录 | 建立血液库存管理及血液保障制度。6分（未建立血液库存管理制度，扣4分；未建立血液保障制度扣3分；管理文件不全，缺1项扣1分，扣完为止） |  |
|  | 2、临床用血过程管理制度 | 建立临床用血过程管理制度，包括：输血前评估制度、输血前检查制度、输血前知情告知制度、临床用血申请审核制度（含紧急用血申请流程）、输血后评价制度。 | 10 |  | 建立临床用血过程管理制度。10分（每项2分，缺1项扣2分，制度内容不全酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 3、输血标本采集制度、流程及输血前核对制度 | 建立输血标本采集制度、流程及输血前核对制度。(★) | 5 |  | 建立输血标本采集制度、流程及输血前核对制度。5分（无输血标本采集制度、流程及输血前核对制度扣20分，制度不全酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 4、临床输血过程质量管理监控及效果评价的制度与流程 | 建立临床输血过程质量管理监控及效果评价的制度，有合理的操作流程(★) | 5 |  | 建立临床输血过程质量管理监控及效果评价的制度，有合理的操作流程。5分（未建立制度扣20分；制定不全、流程不合理酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 5、临床用血不良事件管理、上报制度及流程 | 建立临床用血不良事件（包括输血传染性疾病、溶血性输血不良反应等）的管理、上报制度及流程。 | 4 |  | 建立临床用血不良事件（包括输血传染性疾病、溶血性输血不良反应等）的管理、上报制度及流程。4分（缺1项扣2分，扣完为止） |  |
|  | 6、自体输血制度 | 建立自体输血制度。 | 2 |  | 建立自体输血制度。2分（无自体输血制度不得分） |  |
|  | 7、血液报废制度 | 建立血液报废制度 | 2 |  | 建立血液报废制度。2分（无血液报废制度不得分） |  |
| （三）临床用血供应及应急保障机制（35分） （三）临床用血供应及应急保障机制（35分） | 1、血液来源 | 血液由卫生行政主管部门指定供血单位提供，无非法购买、自采自供血液情况（自体输血除外）。 | 2 | 查血液来源相关资料及收发记录 | 血液由指定供血单位提供。2分（有自采、自供血液情况之一的均不得分） |  |
|  | 2、血液供应 | 输输血科（血库）具备为临床提供24小时服务能力，满足临床工作需要。 | 2 | 查排班表 | 24小时有专人值班。2分（无专人值班不得分） |  |
|  | 3、血液库存 | 有血液库存量管理要求，根据临床用血情况、血站库存及输血科（血库）库存，科学制订常规储血量（储血量通常不少于3天医疗用血量）和安全储血量（各型血液最低的库存血量）。 | 2 | 查相应文件及记录 | 有血液库存管理要求。2分（未规定常规储血量和安全储血量不得分，缺1项扣1分；实际库存量不达标扣2分） |  |
|  | 4、应急保障 | 有特殊状况下临床用血应急方案、突发自然灾害和公共事件情况下用血应急方案；有特殊用血（如稀有血型）应急协调方案；与血站建立血液库存预警机制；有应急用血的后勤（通信、人员、交通）保障能力。 | 8 | 查文件及相关资料及记录；对相关人员进行抽查 | （1）有特殊状况下临床用血应急方案、突发自然灾害和公共事件用血应急方案。2分（缺1项扣1分，扣完为止） （2）有特殊用血（如稀有血型）应急协调机制。2分（无应急协调机制扣1分，人员不了解机制内容的扣1分） （3）与血站建立血液库存预警机制。2分（查看与血站及临床沟通的相关记录，无记录不得分） （4）有应急用血的后勤（通信、人员、交通）保障能力。2分（现场抽查，能力不足酌情扣分） |  |
|  | 5、控制输血严重危害（SHOT）的方案与实施情况记录 5、控制输血严重危害（SHOT）的方案与实施情况记录 | （1）有控制输血严重危害（SHOT）的方案与实施情况记录★。 （2）有确定识别输血不良反应的标准和应急措施。 （3）有血液无效输注的管理制度及措施。 （4）相关部门开展确定识别输血不良反应标准和应急措施的培训与教育。 （5）职能部门按照制度和流程落实监督检查，对存在的问题与缺陷追踪评价。 | 13 | 查医院文件及相关资料记录 | （1）有控制输血严重危害（SHOT）的方案及实施情况记录。5分（实施记录不全酌情扣分，无方案扣20分） （2）有确定识别输血不良反应的标准和应急措施。2分（无确定识别输血不良反应的标准扣1分，无应急措施扣1分） （3）有血液输注无效的管理制度及措施。2分（无血液无效输注的制度及管理措施不得分） （4）有开展确定识别输血不良反应标准和应急措施的培训与教育。2分（未开展培训教育不得分，记录不全酌情扣分，扣完为止） （5）职能部门按照制度和流程落实监督检查，对存在的问题与缺陷追踪评价。2分（未对存在的问题与缺陷追踪评价不得分） |  |
|  | 6、紧急抢救制度和流程 | （1）有紧急抢救同型配合性输注和非同型配合/不配合性输注的管理制度及流程； （2）有明确启动紧急抢救配合性输注的批准机构及执行部门； （3）有紧急抢救配合性输血管理制度的培训和记录； （4）职能部门按照制度和流程监督检查，对存在的问题与缺陷追踪评价并有记录。 | 8 | 查相关制度、流程及记录 | （1）有紧急抢救同型配合性输注和非同型配合/不配合性输注管理制度及流程。2分（无紧急抢救同型配合性输注和非同型配合/不配合性输注管理制度及流程不得分，缺1项扣1分，扣完为止） （2）有明确启动紧急抢救配合性输注的批准机构及执行部门。2分（无批准机构扣1分，无执行部门扣1分，扣完为止） （3）有紧急抢救配合性输血管理制度的培训和记录。2分（无相应培训记录不得分，记录不全酌情扣分，扣完为止） （4）职能部门按照制度和流程监督检查，对存在的问题与缺陷追踪评价并有记录。2分（职能部门未监督检查不得分，对存在的问题与缺陷无追踪评价记录扣2分；记录不全酌情扣分，扣完为止） |  |
| （四）临床用血质量管理（28分） （四）临床用血质量管理（28分） | 1、临床用血质量管理体系 | 建立临床用血质量管理体系，内容涵盖临床用血全过程，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程，工作制度、岗位职责、技术规范、流程等。 | 6 | 查相关文件及记录 | 建立临床用血质量管理体系。6分（未建立临床用血质量管理体系不得分，资料不全酌情扣分） |  |
|  | 2、建立并实施与检测项目相适应的质量控制方案及流程 | 建立并实施与检测项目相适应的质量控制方案及流程，包括： （1）质控品的技术规则定义。 （2）质控品常规使用前的确认。 （3）实施质控的频次。 （4）质控品检测数据的适当分析方法。 （5）质控规则的选定。 （6）试验有效性判断的标准。 - 失控的判定标准、调查分析、处理和相应记录。 - 质控数据的总结与管理。 | 4 | 查相关方案及记录 | 建立并实施与检测项目相适应的质量控制方案及流程。4分（无质量控制方案及流程不得分；方案及流程不全，缺1项扣1分，扣完为止） |  |
|  | 3、室内质控 | ABO血型鉴定、RhD血型鉴定、抗体筛查、交叉配血及实验室所开展的检测项目需开展室内质控。 | 4 | 查相关文件及记录；查室内质控记录、失控原因分析、纠正措施和效果记录 | 开展室内质控工作。4分（未开展室内质控不得分，无室内质控相关文件及记录扣3分，文件内容缺1项扣1分，记录不完善酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 4、室间质评 | ABO血型鉴定、RhD血型鉴定、抗体筛查、交叉配血及室间质评组织所开展的检测项目应参加相应级别质量控制中心的质评计划，参加频次按要求执行。（三级医院至少参加省级以上，二级、其他级别医院及独立实验室至少参加市级以上质评计划） | 4 | 查室间质评计划、室间质评证书、查室间质评回报结果分析及整改措施 | 参加相应级别质量控制中心的质评计划。4分（未参加室间质评不得分，成绩不合格扣2分；未进行回报结果分析，提出整改措施的扣2分） |  |
|  | 5、血液运输管理 | 建立并实施血液运输管理制度，专用取血运输箱（能密闭，防雨、尘、渗，易洗消，有温控设施，保温性能经过确认，保持清洁），装载及运输温度（全血及红悬等2-10℃，冰冻血浆冰冻状态，血小板尽可能20-24℃），运输记录（品名数量规格，发放地和目的地，发放日期、时间和人员，接收日期、时间、人员，运输设备）等符合《血液运输要求》（WS/T 400-2012） | 5 | 查相关方案及记录 | 建立并实施血液运输管理制度。5分（无血液运输管理制度扣3分；记录不全酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 6、血液贮存管理 | 1、建立血液贮存质量监测与信息反馈制度(★)；有血液出入库的核对领发登记制度，相关记录及资料保存完整，并至少保存10年。 2、血液存放环境符合规定，有监测记录。 (1)不同血型的全血、成分血分型、分层存放或在不同冰箱存放，标识明显。 (2)储血冰箱有不间断的温度监测与记录（人工4小时监测记录1次；有自动温度监测系统的，每日人工记录温度2次）。 （3）血液保存温度和保存期符合要求。 （4）储血冰箱内严禁存放其他物品，每周消毒一次，记录完整。 （5）储血冰箱每月进行一次细菌监测，并做好记录，对监测不合格的结果采取措施，记录保存完整。 | 5 | 查相关方案及记录并现场查看 | （1）建立并实施血液贮存质量监测与信息反馈制度。（缺1项扣1分；记录不全酌情扣分，无制度扣20分） （2）血液存放环境符合规定，监测完整.（不符合任意一条不得分） |  |
| （五）输血科设置） (47分) （五）输血科设置） (47分) （五）输血科设置） (47分) （五）输血科设置） (47分) | 1、设置要求 | (1)三级以上医疗机构输血科按一级业务科室管理，二级以上医疗机构设置独立的输血科或血库。 (2)远离污染源，靠近手术室和病区。 (3)采光明亮、空气流通，布局应符合卫生学要求，有必要的清洁消毒设施。 (4)污染区与非污染区分开。 (5)物体表面及空气净化消毒效果符合WS/T 367《医疗机构消毒技术规范》的要求。 (6)如开展自体输血、输血治疗等工作，其卫生环境应符合GB 15982《医院消毒卫生标准》卫生学Ⅲ类环境的要求。 | 6 6 | 查输血科（血库）管理及设置文件；查房屋布局图并现场查看 查输血科（血库）管理及设置文件；查房屋布局图并现场查看 | 按要求设置输血科（血库）。6分（未按设置要求进行设置，一项不符合扣1分，扣完为止） 按要求设置输血科（血库）。6分（未按设置要求进行设置，一项不符合扣1分，扣完为止） |  |
|  | 2、面积要求 | 三级甲等医疗机构输血科（血库）使用面积不少于150㎡，三级乙等医疗机构不少于100㎡，二级甲等医疗机构不少于70㎡，二级乙等医疗机构及其他医疗机构不少于40㎡；年用血总量大于2万单位，使用面积不少于300㎡,1万-2万单位，使用面积不少于150㎡。以上述两种标准计算最低使用面积时，以面积大的计算标准为准。 | 2 | 查房屋布局图并现场查看 | 面积符合要求。2分（面积低于40㎡不得分；面积每少50㎡扣1分） |  |
|  | 3、功能分区 | 输血科：至少应设置血液入库前的血液处置室、血液标本处理室、储血室、发血室、输血相容性检测实验室、值班室和资料保存室等。 血库：至少设置血液处置室、贮血室、发血室和输血相容性检测实验室、资料室等。 | 5 | 查房屋布局图并现场查看 | 输血科（血库）功能分区完善。5分（输血科功能区缺1项扣1分，扣完为止；血库缺1项扣2分，扣完为止） |  |
|  | 4、人员要求 4、人员要求 | （1）输血医、技、护人员具有国家认可的卫生技术资质，上岗前须进行岗前培训并通过考核。 （2）输血科（血库）人员配置与床位数参考比例为1:100或年用血总量1-3万单位不低于8人、年用血总量大于3万单位不低于14人、每增加1万单位增加1人、每增加一个执业地点增加6人的标准配备。 （3）输血科(血库)根据需要设置输血技师、医师和护士岗位，相关人员应毕业于输血医学、医学检验、临床医学、医学护理等专业。 （4）输血科（血库）负责人资质：三级及以上医疗机构具有副高及以上职称资格，二级甲等及以下医疗机构具有中级职称；从事输血技术工作5年以上，有丰富的输血相关专业知识及管理能力。 （5）质量主管应具输血相关专业知识及质量管理能力，从事输血专业工作8年以上，经质量管理培训，具备临床输血质量管理的专业知识和实践经验。 （6）技术主管应具临床输血专业知识和技术实践能力，从事输血专业工作5年以上，经专业技术培训，具备临床输血专业检测能力及实践经验。 （7）输血科（血库）工作人员无影响履行输血专业职责的疾病或者障碍。 | 9 | 查人员资格证书；查岗前培训资料和人事部门、科室相关文件、排班表以及相关人员执业证书、职称证书、培训记录等 | （1）输血医、技、护师具有国家认可的卫生技术资质，上岗前须进行岗前培训并通过考核。2分（无相应执业资质或未参加岗前培训从事输血工作，不得分） （2）输血科（血库）工作人员配备比例达标。1分（每少1人扣0.5分，扣完为止） （3）输血科(血库)人员设置符合要求。2分（岗位设置不全或人员专业不符合要求，每人扣1分，扣完为止） （4）输血科(血库)负责人资质符合要求。1分（不符合要求不得分） （5）质量主管符合要求。1分（不符合要求不得分） （6）技术主管符合要求。1分（不符合要求不得分） （7）无影响履行输血专业职责疾病或者障碍工作人员上岗。1分（有不符合要求人员上岗不得分） |  |
|  | - 设备要求 | 必备基本设备：2℃～6℃储血专用冰箱、-20℃以下储血浆专用低温冰箱、2℃～8℃试剂储存专用冰箱、2℃～8℃标本储存专用冰箱、血小板保存箱、专用血浆解冻箱（融浆机）、血型血清学离心机、专用取血箱、恒温水浴箱、标本离心机、显微镜、空调、计算机及输血管理信息系统（包括血液预订、接收核对、入库、贮存、出库及库存预警等功能）等。 | 9 | 现场查看设备，查设备管理相关资料 | 仪器设备符合要求。9分（每缺1项扣1分，扣完为止） |  |
|  | 6、设备管理 | （1）建立和实施仪器设备的确认、维护、保养、校准和持续监控管理制度，所有设备必须满足其预期使用要求，做好相应记录。 （2）关键设备应具有唯一性标识，明确维护和校准周期及记录，专人负责管理。 （3）计量器具应符合要求，有明显的定期检定合格标识。 （4）制定关键设备故障应急预案，明确应急措施实施的人员及职责。 （5）建立并实施仪器设备使用培训制度，做好相关记录。 | 10 | 查相关制度、文件及记录；现场检查 | （1）相关制度、记录完善。2分（无相关制度不得分，制度不全酌情扣分；无记录不得分，记录不全酌情扣分） （2）关键设备具有唯一性标识，明确维护和校准周期及记录，专人负责管理。2分（缺1项扣1分，扣完为止） （3）计量器具应符合要求。2分（计量器具未定期强检不得分） （4）制定关键设备故障应急预案。2分（无应急预案不得分，无明确应急措施实施的人员及职责酌情扣分，扣完为止） （5）建立并实施仪器设备使用培训制度，做好相关记录。2分（无培训制度或记录不得分，记录不全酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 7、绩效管理 | 禁止将用血量和经济收入作为输血科（血库）工作的考核指标。 | 6 | 查财务科相关记录 | 存在将用血量和经济收入作为输血科或者血库工作的考核指标的现象，不得分。 |  |
| 二 | 技术评价 |  | 200 （40%） |  |  |  |
| （一）输血会诊及开展项目（85分 ） （一）输血会诊及开展项目（85分 ） | 1、输血会诊 | 输血科（血库）参与疑难输血病例的诊断、会诊与治疗，配合临床用血事件及输血不良反应的调查及处理。 | 5 | 查相关文件 | （1）输血科（血库）未参与疑难输血病例的诊断、会诊与治疗，不得分；未配合临床用血事件及输血不良反应的调查，不得分。 |  |
|  | 2、开展项目 2、开展项目 | （1）三级医疗机构： 输血科（血库）开展 ABO血型鉴定、RhD血型鉴定、抗体筛查、交叉配血、抗人球蛋白试验、血型抗体效价测定、新生儿溶血病试验、吸收实验、放散实验、有并能实施主要检测系统失控后的替代检测方案。（血小板交叉配合实验、血小板抗体检测、Rh阴性确诊实验、储存式自体输血技术、Rh系统分型、血型单特异性抗体鉴定、开展ABO亚型鉴定、稀有血型鉴定、唾液ABH血型物质测定、HLA-Ⅰ类抗体检测、群体反应性抗体（PRA）检测、输血相关白细胞血型抗原抗体检测、白细胞特异性和组织相关性抗体检测）。 临床开展血液保护、回收式/稀释式自体输血、术中控制性低血压等技术。 （2）二级医疗机构及其他医疗机构： 输血科（血库）开展ABO血型鉴定、RhD血型鉴定、抗体筛查、交叉配血、抗人球蛋白试验、血型抗体效价测定（新生儿溶血病试验、吸收实验、放散实验）。 临床开展血液保护技术、回收式自体输血技术。 | 80 80 | 现场查看检验申请单、试剂、实验记录、替代检测方案、输血病历等相关资料 现场查看检验申请单、试剂、实验记录、替代检测方案、输血病历等相关资料 | （1）三级医疗机构每缺1项扣5分，扣完为止； （2）二级医疗机构及其他医疗机构每缺1项扣6分，扣完为止； （3）无替代检测方案扣5分，方案操作性不强酌情扣分； （4）括号内项目为加分项，每项加2分。 （1）三级医疗机构每缺1项扣5分，扣完为止； （2）二级医疗机构及其他医疗机构每缺1项扣6分，扣完为止； （3）无替代检测方案扣5分，方案操作性不强酌情扣分； （4）括号内项目为加分项，每项加2分。 |  |
| （二）输血流程控制（115分） （二）输血流程控制（115分） | 1、输血适应症的掌握 | 实施临床用血过程管理制度，严格掌握输血适应症。 | 10 | 查相关制度及记录 | 现场检查临床用血过程管理制度实施情况。10分（执行不到位或记录不完整，酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 2、输血前评估及输血后评价 | （1）实施输血前评估制度，根据患者病情和实验室检测指标进行输血评估，输血指征尚未明确时，以不输血为首选原则。 （2）实施输血后评价制度，输血完毕后，须对输血疗效进行评价并记录入病历。 | 10 | 抽查5份输血相关病历 | 现场检查输血前评估制度（5分）及输血后评价制度实施记录（5分）。（执行不到位或记录不完整，酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 3、输血前检查 | 按要求规范开展输血前检查项目：血型（ABO、RhD）、交叉配血、输血感染性疾病免疫标志物等指标。 | 10 | 查相关制度及记录 | 现场检查输血前检查项目实施记录。10分（无记录，不得分；记录不完整，酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 4、输血前准备 | （1）实施输血前知情告知制度，患者或其近亲属签署“输血治疗知情同意书” （2）实施临床用血申请审核制度（含紧急用血申请流程），履行用血报批手续。 （3）实施输血标本采集制度及流程，执行输血前核对制度。(★)开展相关流程的培训与教育工作，并有记录。 | 25 | 查相关制度实施的记录；抽查5份相关病历 | 现场检查以下制度的实施情况记录。25分（缺1项扣5分；缺 ★制度实施记录扣20分；记录不完整酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 5、输血流程控制 | 有实施临床输血过程质量管理监控及效果评价的制度与流程(★)。输血治疗病程记录完整详细，包括：从发血到输注血液的最长时间、输血起止时间、血液成分及数量、患者脉搏、血压与体温等。 | 25 | 查相关制度及记录；抽查5份相关病历 | 现场检查输血治疗病程记录的完整性。（缺1项扣15分，无临床输血过程质量管理监控及效果评价制度扣100分） |  |
|  | 6、输血不良事件管理 | 制定并实施临床用血不良事件（包括输血传染性疾病、溶血性输血不良反应、血标本采集错误、患者身份识别错误等）的管理、上报制度及流程，并详细记录，包括：发生时间、反应类型、临床表现、处理措施及转归，其他不良事件需进行原因分析并追踪整改。 | 10 | 查相关制度及记录；抽查5份相关病历 | 现场检查实施临床用血不良事件管理、上报制度及流程的记录。（无实施记录不得分；记录不完善酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 7、紧急抢救非同型配合型输注管理 | 执行紧急抢救非同型配合型输注的制度和流程。 | 10 | 查相关制度及记录 | 现场检查实施记录。（无实施记录不得分；记录不完善酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 8、意见和建议 | 输血科主动征求临床科室对输血管理工作的意见和建议，不断提高临床用血水平。 | 5 | 查相关制度及记录 | 现场检查实施记录。（无实施记录不得分；记录不完善酌情扣分，扣完为止） |  |
|  | 9、培训管理 | 实施临床输血规范化培训制度，内容至少包括：输血相关法律法规、合理输血、输血风险防范等相关知识。 | 10 | 查相关制度及记录 | 现场检查实施记录。（无实施记录不得分；记录不完善酌情扣分，扣完为止） |  |
| （三）输血新技术的引进及推广（加分项） | 输血新技术的引进及推广 | 输血科（血库）参与输血新技术（如血细胞单采治疗、富含血小板血浆治疗、血浆置换、治疗性血液成分分离等）的引进和推广；二级及以下医疗机构开展血液保护技术、回收式自体输血技术。 | 加分项 | 查相关记录 | 参与推广临床输血相关新技术。（开展1项加5分） |  |
| 三 | 指标评价 |  | 137 （27.4%） |  |  |  |
| 指标评价 指标评价 指标评价 指标评价 | 临床满意度 | 临床满意度=医生、护士对输血科服务满意的人数/调查的医生、护士总人数 | 4 | 查相关资料及记录 | 满意度率≥85％，每下降1％扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 输血科满意度 | 输血科满意度=输血科工作人员对临床科室执行输血相关管理规定满意人数/调查的输血科人员总人数 | 4 | 查相关资料及记录 | 满意度率≥90％，每下降1％扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 人员配置比率 | 人员配置比率=在岗输血科（血库）人员总数/医院床位总数或医院年用血量（单位）数 | 4 | 查相关资料 | 按床位或按年用血总量配置，不符合要求不得分。 |  |
|  | 临床输血关键检测指标开展率 | 输血关键检测指标开展率=开展的输血相容性检测指标/4（关键指标为ABO正反定、RhD血型鉴定、不规则抗体筛查和交叉配血试验） | 4 | 查相关资料 | 开展率为100％，＜100％不得分。 |  |
|  | 人员继续教育培训率 | 人员继续教育培训率=参与继续教育培训人数/应参加继续教育培训总人数（应参加继续教育人员为从事输血工作相关科室和涉及临床用血科室的人员） | 4 | 查相关资料及学分记录 | 培训率≥95%得10分，每低10%扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 标本不合格率 | 标本不合格率=不合格标本数/同期标本总数 | 4 | 查相关记录 | 不合格率＜2％，每增加1％扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 输血申请不合格率 | 输血申请不合格率=不合格输血申请数/同期输血申请总数 | 4 | 查相关资料及记录 | 不合格率＜2％，每增加1％扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 急诊备血时间超时率 | 急诊备血时间超时率=超过规定急诊备血时间例数/同期急诊备血例数 | 4 | 查相关资料及记录 | 抽查5例急诊用血，急诊备血时间超过要求，每例扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 合理用血率 | 合理用血率=合理输血次数/同期输血总次数 | 4 | 查相关记录 | 合理率≥85％，每下降1％扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 输血后评价率 | 输血后评价率=输血后对输血病例进行疗效评价的次数/同期输血总次数 | 4 | 查相关记录 | 评价率≥95％，每下降1％扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 输血前感染筛查率 | 输血前感染筛查率=在输血前已送检感染筛查标本的输血患者数/同期输血患者总数 | 4 | 查相关资料及记录 | 筛查率为100％，＜100％不得分；经医务科备案同意的拒查患者不纳入统计 |  |
|  | 输血治疗知情同意书签署率 | 输血治疗同意书签署率=签署输血治疗同意书的输血次数/同期输血总次数 | 4 | 查病历及记录 | 年差错率≤1％，≥1％不得分。 |  |
|  | 输血相容性室内质控指标开展率 | 输血相容性室内质控指标开展率=开展的室内质控输血相容性检测指标数/同期输血相容性检测指标总数 | 4 | 查相关资料及记录 | 参与率为100％，＜100％不得分。 |  |
|  | 室内质控失控分析处理率 | 室内质控失控分析处理率=失控分析处理次数/失控总次数 | 4 | 查相关资料及记录 | 参与率为100％，＜100％不得分。 |  |
|  | 室间质评项目参加率 | 室间质评项目参加率=参加输血相容性检测室间质评活动项目数/同期特定机构输血相容性检测室间质评活动项目数 | 4 | 查相关资料及记录 | 参与率为100％，＜100％不得分。 |  |
|  | 输血相容性检测室间质评指标合格率 | 输血相容性检测室间质评指标合格率=参加室间质评合格指标数/同期参加室间质评项目总数 | 4 | 查相关资料及记录 | 血型鉴定和交叉配血合格率为100％，＜100％不得分；抗筛实验平均PT≥80％，PT每下降5％扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 血液报废率 | 血液报废率=报废血袋数/同期购入血袋总数 | 4 | 查相关记录 | 报废率≤1％，每增加1％扣2分，扣完为止；有人为因素致血液报废，该项不得分。 |  |
|  | 输血检测报告差错率 | 输血检测报告差错率=有差错的检测报告数/同期检验报告总数 | 4 | 查相关记录 | 差错率＜0.01％，每增加1例扣2分，扣完为止；＞0.1％不得分；血型鉴定和交叉配血结果错误不得分。 |  |
|  | 输血不良反应发生率 | 输血不良反应率=年度发生输血反应的血袋数/同期内发出血袋总数 | 4 | 查相关记录 | 输血不良反应事件处理及时、有原因分析、记录完善得5分；记录不全酌情扣分，扣完为止。 |  |
|  | 输血前评估率 | 输血前评估率=输血前进行了评估的输血次数/同期输血总次数 | 4 | 查相关记录 | 输血前评估率≥95％、每下降1％扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 自体输血率 | 自体输血率=自体红细胞和全血回输量/同期手术患者红细胞和全血用血量（含自体血和异体血） | 4 | 查相关记录 | 自体输血率≥10％，每下降1％扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 床位用血量（U） | 床位用血量＝年度总用血量/实际床位数 | 3 | 查相关记录 | 根据同级别医疗机构全省平均用血量及SD值来评价，评价由总评和分学科两部分进行。正、负偏离在1个SD范围之内者得分，正偏离1个SD值至2个SD之间，得分60%，正偏离超过2个SD得分80%，3个SD以上者不得分。负偏离1个SD以上者加分20%。各指标用血量较上一年度增幅大于10%减分10%，降幅大于10%加分10%。 |  |
|  | 出院人次平均用血量 | 出院人次平均用血量=年度总用血量/年出院人数 | 3 | 查相关记录 |  |  |
|  | 手术台次平均用血量 | 手术台次平均用血量=手术中用血量/同期手术台次 | 3 | 查相关记录 |  |  |
|  | 内科床位用血量（U） | 内科床位用血量＝内科年度总用血量/内科实际床位数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 内科出院人次用血率 | 内科出院人次用血率=内科年度总用血量/内科年出院人数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 外科床位用血量（U） | 外科床位用血量＝外科年度总用血量/外科实际床位数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 外科出院人次用血率 | 外科出院人次用血率=外科年度总用血量/外科年出院人数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 外科手术台次用血率 | 外科手术台次用血率=外科年手术中用血量/外科年手术台次 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 妇科床位用血量（U） | 妇科床位用血量＝妇科年度总用血量/妇科实际床位数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 妇科出院人次用血率 | 妇科出院人次用血率=妇科年度总用血量/妇科年出院人数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 妇科手术台次用血率 | 妇科手术台次用血率=妇科年手术中用血量/妇科年手术台次 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 儿科床位用血量（U） | 儿科床位用血量＝儿科年度总用血量/儿科实际床位数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 儿科出院人次用血率 | 儿科出院人次用血率=儿科年度总用血量/儿科年出院人数 | 4 | 查相关记录 |  |  |
|  | 儿科手术台次用血率 | 儿科手术台次用血率=儿科年手术中用血量/儿科年手术台次 | 4 | 查相关记录 |  |  |

- 科研与教学（加分项目共10分）

| 序号 | 考核内容 | 标准分 | 考核方法 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 科研与教学 | 10 |  |  |  |  |
| （一） 学术影响 | 学会任职 | 1 | 查学会聘书 |  | 三级医疗机构人员担任全国主委得0.5分，副主委得0.4分，常委得0.3分，委员得0.2分；省主委得0.4分，副主委得0.3分，常委得0.2分，委员得0.1分。二级医疗机构人员担任省主委得0.5分，副主委得0.4分，常委得0.3分，委员得0.2分；市主委得0.4分，副主委得0.3分，常委得0.2分，委员得0.1分。一人担任数职，以最高学术职务登记一次，学科多人担任职务可累积计分。 |  |
|  | 主办学术会议 | 1 | 查评审前1年内会议通知、签到表及相关材料 |  | 三级医疗机构主办国际性学术会议得0.5分，全国性学术会议得0.4分，省级学术会议得0.3分，市级学术会议得0.2分；二级医疗机构主办全国性学术会议得0.5分，省级学术会议得0.4分，市级学术会议得0.3分。多次承办或主办本专科的会议可累积计分。 |  |
| （二） 专科方向 | 临床研究 | 1 | 查专科临床研究相关资料、记录及发表的相关文章 | 专科有2-3个稳定、明确的临床研究方向，且与临床工作密切相关、有项目有相关论文得1分；专科有1个稳定、明确的研究方向，且与临床工作密切相关，研究内容系统、具体得0.5分。 |  |  |
| （三） 科研项目 | 承担科研项目 | 1 | 查评审前1年内获得项目的批件。可累积计分，总分不超过标准分 | 三级医疗机构有2项(下列重大项目)以上且项目排名在前3名的得0.5分；在以下项目中有一项担任第1负责人的得0.5分。项目包括：973、863、国家重点攻关课题、国家支撑、科技部或卫生部重大专项、国家自然基金项目、重大国际合作项目或国家杰出青年基金项目。二级医疗机构省部级项目有一项担任第一负责人得0.5分，2项以上且排名前3得0.5分；市级项目第一负责人每项0.3分，项目前3每项0.2分。 |  |  |
| （四） 科研成果 | 获得科技奖励(一、二、三等) | 1 | 查评审前1年内获得成果的证书 | 三级医疗机构国家级一等奖1项得0.5分，二等奖1项得0.4分；部(省)级一等奖得0.4分，二等奖得0.3分，三等奖得0.2分；市级一等奖得0.2分，二等奖得0.1分。二级医疗机构部(省)级一等奖得0.5分，二等奖得0.4分；三等奖得0.3分；市级一等奖得0.3分，二等奖得0.2分。 |  |  |
| （五） 文章 | 发表本专业相关论著、论文 | 1 | 查评审前1年内以第一作者（编委）发表本专业相关论著、论文 | 三级医疗机构SCI收录每篇得0.3分；中华医学会系列杂志每篇得0.2分；统计源期刊杂志每篇得0.1分；二级医疗机构中华医学会系列杂志每篇得0.3分；统计源期刊杂志每篇得0.2分。 |  |  |
| （六） 学生教育 | 教学 | 0.5 | 查学生实习、见习相关资料。得分与扣分累计均不超过标准分 | 三级医疗机构研究生、本科生见习、实习轮转安排合理、到位，得0.25分；二级医疗机构本科生、专科生、中专生见习、实习轮转安排合理、到位，得0.25分；未承担者不得分；至少每周有一次专题讲座得0.25分；无临床授课扣0.25分；无定期实习生扣0.25分。 |  |  |
|  | 进修人员 | 0.5 | 查医院、科室相关统计报表 | 三级医疗机构每年进修人员总人数>5人得0.5分；3-5人得0.4分；1-2人得0.2分，无进修人员不得分。二级医疗机构进修人员每年总人数>3人得0.5分；2-3人得0.4分；1人得0.2分，无进修人员不得分。 |  |  |
| （七） 继续教育 | 国家、省、市级学习班 | 1 | 查评审前1年内获批文件、项目开展记录情况，同一项目不重复计分，不同项目可累积计分，培训记录以讲学材料和学员签到表为准 | 三级医疗机构国家级1项次得0.5分，省级1项次得0.3分，市级1项次得0.2分；举办培训班1次0.2分； 二级医疗机构省级1项次得0.5分，市级1项次得0.4分；举办培训班1次得0.2分。 |  |  |
|  | 规范化培训 | 1 | 查住院医师、住院治疗师培训基地批文。查学生培养合格情况资料 | 三级医疗机构有住院医师、住院治疗师培训基地，规范化医师、治疗师培养合格率大于95%，得1分；每低5个百分点，扣0.1分。无基地扣1分。 |  |  |
| （八） 编写教材 | 教材编写 | 1 | 查5年内所编写出版教材 | 5年内参加过教育部、国家卫生计生委教材编写，主编得0.5分、副主编得0.4分，参编得0.2分。 |  |  |
| 合计得分： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.考评标准总分为500分，三级医疗机构合格线为350分，二级及以下医疗机构合格线为300分，民族地区医疗机构按医院级别合格线各减50分。其中管理评价占32.6%，技术评价占40.0%，指标评价占27.4%，各地方卫生计生行政部门可根据辖区医疗机构实际情况，适当调整合格标准。

2.带★制度为核心指标，必须建立，缺带★制度四倍扣分。

信息公开选项：主动公开

抄送：省卫生计生监督执法总队，省临床输血质控中心，省血液安全

管理中心，省血液管理中心。

四川省卫生和计划生育委员会办公室        2017年5月12日印发